## Zajištění služby poskytování virtuální počítačové sítě (VPN) pro potřeby ÚMČ Praha 8

Technická specifikace

Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datového propojení VPN mezi objekty MČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci.

Poskytovatel bude dodávat služby VPN v minimální požadované kapacitě uváděné v tabulkách pro jednotlivé lokality (Min. kapacita Mbps).

## Parametry služby

- Lokality:

| VPN | Minimální kapacita |
| --- | --- |
| Čimická 61, Praha 8 (Centrální archiv) - U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 50 Mbps |
| Tešínská 4, Praha 8 (KD Krakov) - U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 50 Mbps |

- Datová konektivita (24/7)

- Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring

- Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů

- Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)

- Synchronní připojení

- Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat

- SLA minimálně 99,95%

- Technická správa koncových prvků umožňující šifrovaný přenos, které jsou umístěny v lokalitách zadavatele a jsou v jeho majetku.  Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace a to včetně kontrol aktualizací.

  - 1x Juniper SRX240 – umístěný v centrále

  - 2x Juniper SRX220H – umístění v pobočkách

Nedílnou součástí nabídky musí být úplný návrh smlouvy o poskytování služeb splňujících výše uvedené parametry, která bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že zadavatel je povinen učinit výpověď služby písemně, minimálně 3 měsíce před uplynutím výročí smlouvy. V opačném případě se smlouva prodlužuje automaticky o další rok.